民用建筑工程室内环境检验委托单

委托编号：                       合同编号：                        业务代码：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督登记号 |  |  |  | 工程编码 (交易中心) |  |  |  | 委托日期 |  |  |  |
| 检验性质 |  | □见证检验 □监督检验 □普通送检 □其它 |  |  |  |  |  | 工程编号 |  |  |  |
| 见证人单位 |  |  |  |  |  |  |  | 见证人及证号 |  |  |  |
| 监督单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监督员姓名 |  |  |  |
| 样品处理意见 |  | □不退样 □退样 | 报告份数:□一式三份 □其他 |  |  |  |  | 监督员联系方式 |  |  |  |
| 报告领取方式 |  | □自取 □邮寄 地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样 品 信 息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类别 | □Ⅰ类民用建筑 □Ⅱ类民用建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | - □氡气 □甲 醛 □氨 □苯 □甲苯 □二甲苯 □TVOC（总挥发性有机化合物 ） □土壤中氡气浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | □ GB 50325-2020 □ DBJ 15-93-2013 □ GB/T18883-2002 □ 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 | ㎡ |  |  |  |  |  | 房间总数 |  |  |  |  |
| 抽检房间数 | 间 |  |  |  |  |  | 检测总数 |  |  |  |  |
| 土壤中氡气浓度测定布点数 |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  |
| 取样标准 |  | 1、抽样房间数量不得少于5%（进行了样板间检测合格的可减半，但不得少于3间），每个建筑单体不得少于3间，房间总数少于3间时，应全数检测。 2、检测点按检测单元面积设置，每个单元使用面积＜50 m2设一个检测点；≥50 m2且＜100 m2设2个检测点；≥100 m2且＜500 m2设不少于3个检测点；≥500 m2且＜1000 m2设不少于5个检测点；≥1000m的部分，每增加1000m2增设1，增加面积不足1000m2时按增加1000m2算。 3、土壤中氡气浓度测定布点时，应以间距10m作网格，各网格点即为测试点，遇到较大石块时，可偏离±2m，但布点数不应少于16个。布点位置应覆盖基础工程范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我方同意检测及其他服务按此协议的条件进行，并支付检测费用和提供必要的合作。 委托人签名： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同评审 |  | 本机构现有资源（□是 □否）满足客户要求 |  |  |  |  |  |  | 受理人 |  |  |
| 样品状态 |  | □正常 □非正常 情况说明： |  |  |  |  |  |  | 受理日期 | 年 月 日 |  |
| 付款方式 |  | □领取报告时付清 □定期结算 □其他 |  |  |  | 检验费用（元） |  |  |  |  |  |